������

# 臨床遮蔽原則與實作（Clinical Masking）

## 「臨床聽力學」單元教材

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 開課單位 | 弘光科技大學 語言治療與聽力學系 |
| 課程名稱 | 臨床聽力學 |
| 修習對象 | 語言治療與聽力學系學生、實習聽力師及初階臨床聽力師 |
| 授課時數 | 180 分鐘（含 2 次中間休息） |
| 內容依據 | Gelfand, S. A. Essentials of Audiology, Chapter 9 “Clinical Masking”（pp. 248–270） |

編纂說明：本講義依原書第 9 章之架構重新組織並改寫，保留原書之判準數值、公式、計算範例與文獻出處。凡原書未明文、屬一般臨床慣例或編者推論者，標註「〔編者補充〕」。涉及國內臨床情境之處，標註「本地實務對照」。

## 授課時間配置

| 時段 | 單元 | 內容 | 分鐘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:05 | 開場 | 單元目標、課程架構 | 5 |
| 00:05–00:30 | 單元一 | 跨耳聽覺、訊號跨越途徑與耳間衰減 | 25 |
| 00:30–01:00 | 單元二 | 遮蔽時機之判斷：骨導規則與氣導規則 | 30 |
| 01:00–01:10 | — | 休息 | 10 |
| 01:10–01:45 | 單元三 | 遮蔽噪音、中樞遮蔽、MEMC、安全係數與初始遮蔽量 | 35 |
| 01:45–02:25 | 單元四 | 高原法、過度遮蔽、最大遮蔽量與遮蔽兩難（本單元重點） | 40 |
| 02:25–02:30 | — | 休息 | 5 |
| 02:30–02:50 | 單元五 | 骨導遮蔽實務、插入式耳機、SAL、閾上與語音測驗之遮蔽 | 20 |
| 02:50–03:00 | 總結 | 流程總覽、綜合案例、隨堂測驗解答 | 10 |

單元四為本單元重點：高原判讀與過度遮蔽計算為臨床最易出錯、亦為考試最常命題之處。

## 學習目標（Learning Objectives）

修習本單元後，同學應能：

- 說明跨耳聽覺與訊號跨越之區別，並解釋氣導訊號跨越之主要途徑為骨導。

- 列舉耳罩式耳機、插入式耳機與骨導震動器之耳間衰減範圍，並說明臨床採用最小值之理由。

- 執行骨導（ABG ≥ 15 dB）與氣導（AC_T − BC_N ≥ 40 dB）之遮蔽時機判斷。

- 說明 MEMC 與安全係數之定義、校正方法及其於各公式中之角色。

- 計算氣導與骨導之初始遮蔽量，並以聽力學 Bing 測驗求得閉塞效應。

- 執行高原法，區辨遮蔽不足、高原與過度遮蔽三區段。

- 計算過度遮蔽起點與最大遮蔽量，並辨識遮蔽兩難之情境。

- 選用最佳化遮蔽法、插入式耳機、SAL 測驗等方法，並計算閾上純音與語音測驗所需之遮蔽量。

# 單元一｜跨耳聽覺與耳間衰減

（00:05–00:30，25 分鐘）

## 1-1 跨耳聽覺之定義

送至一耳之聲音，未必僅由該耳聽取。送至測試耳之聲音若實際由對側耳聽到，稱為跨耳聽覺（cross-hearing），亦稱 shadow hearing。目前受測之耳稱為測試耳（test ear, TE），對側稱為非測試耳（nontest ear, NTE）。

跨耳聽覺所造成之假閾值曲線稱為影子曲線（shadow curve）。僅「可能發生」跨耳聽覺，即足以使該測驗結果之效度受到質疑。

典型範例（原書 Fig. 9.1）：右耳正常、左耳全聾之個案。

| 情形 | 右耳 | 左耳氣導 | 左耳骨導 |
| --- | --- | --- | --- |
| 預期結果 | 0–10 dB HL | 無反應 | 無反應 |
| 實際未遮蔽結果 | 0–10 dB HL | 55–60 dB HL | 與右耳骨導相同 |
| 對右耳遮蔽後重測 | 0–10 dB HL | 無反應 | 無反應 |

左耳之未遮蔽結果全由右耳聽得，實際上不可能存在。

核心觀念 判斷「是否需要遮蔽」，等同判斷「是否可能發生跨耳聽覺」。

## 1-2 訊號跨越與跨耳聽覺之區別

| 名詞 | 定義 |
| --- | --- |
| 訊號跨越（signal crossover） | 訊號物理上存在於對側耳 |
| 跨耳聽覺（cross-hearing） | 跨越之訊號可被聽到，即達到 NTE 之閾值 |
| 耳間衰減（interaural attenuation, IA） | 訊號跨越頭部過程中損失之 dB 數（Chaiklin, 1967） |

以 IA = 50 dB、右耳骨導閾值 10 dB HL 為例：

| 左耳給聲 | 減 IA | 到達右耳耳蝸 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 dB HL | − 50 dB | 10 dB HL（恰為閾值） | 跨耳聽覺 |
| 80 dB HL | − 50 dB | 30 dB HL（20 dB SL） | 跨耳聽覺 |
| 55 dB HL | − 50 dB | 5 dB HL（低於閾值） | 有跨越、無跨耳聽覺 |

## 1-3 訊號跨越之途徑

| 測試方式 | 跨越途徑 |
| --- | --- |
| 骨導 | 骨導震動器同時刺激兩側耳蝸 |
| 氣導 | 耳機使頭顱振動，經骨導途徑傳至對側耳蝸（Sparrevohn, 1946；Zwislocki, 1953；Studebaker, 1962） |

直覺上可能認為氣導聲音係由耳罩漏出、繞過頭部再進入對側耳道，或經頭帶傳至對側耳機；實證研究已一再否定此說。

重要結論 因氣導跨越經由骨導途徑，氣導遮蔽之判斷須比較「測試耳氣導」與「非測試耳骨導」，而非兩耳氣導。

## 1-4 氣導之耳間衰減

### 耳罩式耳機（supra-aural，如 TDH-39/49/50）

- 多篇研究之平均 IA 約 50–65 dB，隨頻率升高略增（Littler et al., 1952；Chaiklin, 1967；Coles & Priede, 1970；Sklare & Denenberg, 1987）。

- IA 範圍極廣，平均值遠高於最小值。若以平均值作為判斷依據，IA 偏低之個案將遭遺漏。

- 臨床採用之最小 IA 為 40 dB（Studebaker, 1967；Martin, 1974, 1980）。

### 插入式耳機（insert，如 ER-3A、EARtone 3A）

| 頻率範圍 | 平均 IA | 最小 IA |
| --- | --- | --- |
| ≤ 1000 Hz | 81–94+ dB | 75–85 dB |
| > 1000 Hz | 71–77 dB | 50–65 dB |
| 對照：TDH-49 | — | 45–60 dB |

資料來源：Sklare & Denenberg（1987）。IA 與耳機和頭部之接觸面積成反比（Zwislocki, 1953），插入式耳機接觸面積小，故 IA 較大。

重要限制 上述數值須以正確深度插入方能達成；插入過淺時 IA 大幅下降（Killion et al., 1985）。

## 1-5 骨導之耳間衰減

| 震動器位置 | IA |
| --- | --- |
| 前額 | 基本上為 0 dB（Studebaker, 1967） |
| 乳突 | 250 Hz 約 0 dB，4000 Hz 約 15 dB；2000–4000 Hz 之個體差異約 0–15 dB（Studebaker, 1967；Silman & Silverman, 1991） |

臨床上骨導 IA 視為 0 dB，亦即骨導訊號幾乎無從確知由哪一側耳蝸接收。

課堂活動（5 分鐘） 兩人一組。已知某個案右耳骨導 10 dB HL，左耳給 60 dB HL 純音。請分別以 IA = 40、50、60 dB 計算到達右耳耳蝸之強度，並判斷是否發生跨耳聽覺。 預期答案：IA 40 → 20 dB HL（跨耳聽覺）；IA 50 → 10 dB HL（跨耳聽覺）；IA 60 → 0 dB HL（僅跨越）。收尾時強調：IA 未知，故須以最小值作保守判斷。

# 單元二｜遮蔽時機之判斷

（00:30–01:00，30 分鐘）

## 2-1 臨床遮蔽之定義與術語

遮蔽係指以噪音使同一耳中之訊號變得無法聽到。臨床遮蔽則是將噪音送入 NTE，使 NTE 無法聽到原本要給 TE 之訊號。遮蔽噪音一律以氣導送入 NTE，不論 TE 以氣導或骨導施測。可類比為驗光時以遮眼板遮住非受測眼。

| 用語 | 意義 |
| --- | --- |
| Unmasked air／bone | 未加遮蔽噪音所得之氣導／骨導閾值 |
| Masked air／bone | NTE 加遮蔽噪音時所得之閾值 |
| Masked right air | 左耳給噪音時測得之右耳氣導閾值 |
| Masking for air／bone | 以氣導／骨導施測 TE 時，對 NTE 給予遮蔽噪音之操作 |

## 2-2 施測前之說明

遮蔽施測之第一步為向個案說明即將發生之情形與應有之反應。初次受測者對「耳中有噪音」常感困惑；以驗光遮眼作類比，多數個案即能理解。

## 2-3 施測順序

- 先完成兩耳所有未遮蔽氣導與骨導閾值。

- 遮蔽重測時先骨導、後氣導：氣導遮蔽之判斷需要 NTE 之真實骨導閾值。

## 2-4 骨導遮蔽規則

重要結論 測試耳之氣骨導差（ABG）> 10 dB，亦即 ABG ≥ 15 dB 時，應於 NTE 給予遮蔽重測骨導。

判準之依據：臨床閾值之可信度約 ±5 dB，同一頻率之氣導與骨導可相差達 10 dB，故 ABG ≤ 10 dB 不具臨床意義。

判準之文獻差異：

| 來源 | 判準 |
| --- | --- |
| 本書現行版本、Yacullo（1996, 2009） | ABG > 10 dB（≥ 15 dB） |
| Studebaker（1964）、ASHA（2005） | ABG ≥ 10 dB |

判斷邏輯：骨導 IA 近乎 0 dB，幾乎無從得知由哪一耳回應；故僅在「由哪一耳回應會改變判讀結果」時才遮蔽。

範例：右 AC 50、左 AC 70、未遮蔽 BC 45 dB HL。

| 耳別 | ABG | 是否遮蔽 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 右耳 | 50 − 45 = 5 dB | 否 | 若 45 dB 來自右耳，ABG 過小；若來自左耳，右耳真實骨導 ≥ 50 dB，仍屬感音性。兩種情形之臨床結論相同 |
| 左耳 | 70 − 45 = 25 dB | 是 | 遮蔽後左耳骨導可能介於 45–70 dB，即 ABG 介於 25 dB（混合性）至 0 dB（感音性），必須確定 |

### 不建議之做法

| 做法 | 問題 |
| --- | --- |
| 每次骨導皆遮蔽（ANSI, 2004 曾建議） | 過度保守、費時（Studebaker, 1964, 1967）；NTE 持續被耳機覆蓋，無從得知閉塞效應之有無與大小，而骨導遮蔽量之計算需要此數值；無法交叉檢查震動器放置錯誤；頭戴耳機本身會加重放置問題 |
| 以 Weber 測驗判斷聽取耳 | 準確度與可靠度不足，連支持者亦建議忽略不合理之結果（Studebaker, 1967） |

## 2-5 氣導遮蔽規則

氣導是否發生跨耳聽覺取決於三項參數：(1) TE 之呈現強度（dB HL）；(2) IA；(3) NTE 之真實骨導閾值。

重要結論 AC_T − BC_N ≥ 40 dB 時，應遮蔽重測氣導。 此差值稱為 air-opposite-bone-gap（AOBG）或 air-contralateral-bone-gap（ACBG）。

- 逐頻率比較同一頻率（通常 250–4000 Hz）。

- 40 dB 為耳罩式耳機之最小 IA；使用插入式耳機時，應改用其最小 IA。

- 例外：若 NTE 氣導閾值優於其骨導閾值（例：AC 10、BC 20 dB HL），以較佳之氣導值代入。

| 右 AC（TE） | 左 BC（NTE） | AOBG | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 5 | 45 dB | 須遮蔽 |
| 50 | 15 | 35 dB | 不須遮蔽，50 dB HL 為真實閾值 |
| 75 | 35 | 40 dB | 須遮蔽 |

概念辨析 常見錯誤為比較兩耳氣導（AC_T − AC_N）。氣導跨越經由骨導途徑，故比較對象必為 NTE 之骨導。

課堂演練（6 分鐘） 提供一張未遮蔽聽力圖（右耳感音性、左耳混合性，兩耳 2000 Hz 氣導相差 45 dB）。同學逐頻率圈出須遮蔽之骨導與氣導點。 預期易錯點：(1) 以兩耳氣導相減；(2) 先判斷氣導、未先確定骨導；(3) 忽略 NTE 氣導優於骨導之例外。

## 中間休息（01:00–01:10，10 分鐘）

# 單元三｜遮蔽噪音、中樞遮蔽、MEMC 與初始遮蔽量

（01:10–01:45，35 分鐘）

## 3-1 遮蔽噪音之選擇

| 測試訊號 | 遮蔽噪音 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 純音 | 窄頻噪音（narrow-band noise, NBN） | 僅臨界頻帶內之能量具遮蔽效果。聽力計 NBN 頻寬略寬於臨界頻帶（1/3、1/2 八度等），規格依 ANSI S3.6-2010 |
| 語音、click 等寬頻訊號 | 白噪音、粉紅噪音、語音頻譜噪音（speech-shaped noise）、多人交談噪音（multitalker babble） | 語音頻譜噪音近似長時語音頻譜 |
| — | 寬頻噪音遮蔽純音 | 不宜：臨界頻帶外之能量不增加遮蔽效果，僅使噪音更大聲 |
| — | 鋸齒波等複合噪音 | 舊式，遮蔽效果差且不穩定 |

## 3-2 中樞遮蔽（Central Masking）

噪音與訊號分屬兩耳、且雙方皆無跨越時，NTE 之噪音仍可使 TE 閾值輕微上升（例：5 → 10 dB HL）。原因為兩耳之神經訊號於中樞聽覺神經系統整合而相互干擾。

- 一般估計約 5 dB；文獻報告可達 15 dB，且隨噪音強度增加（Liden et al., 1959b；Studebaker, 1962；Dirks, 1964）。

- 臨床遮蔽時容許 5 dB 之中樞遮蔽：閾值移動 ≤ 5 dB 視為未移動。

## 3-3 有效遮蔽與 dB EM

聽力計 1000 Hz 純音設於 50 dB HL，表示正常人閾值以上 50 dB。輸入切換至 NBN 時，許多聽力計於 50 dB HL 送出之窄頻噪音，其總強度與 50 dB HL 純音相同。此僅表示噪音可被聽到，並不表示能遮蔽 50 dB HL 之純音。

ANSI S3.6-2010 規定於遮蔽通道內建校正值，使遮蔽旋鈕以有效遮蔽 dB（dB EM）標示：

| 頻率（Hz） | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/3 八度 NBN 校正值（dB） | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 1/2 八度 NBN 校正值（dB） | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 |

完整頻率（125–8000 Hz）見原書表 9.2。臨床人員仍須自行驗證設備是否確實達到有效遮蔽。

## 3-4 最小有效遮蔽校正（MEMC）

定義：剛好能遮蔽某純音之噪音級數，與該純音級數之 dB 差。亦稱有效遮蔽級（effective masking level, EML）。原書作者認為 MEMC 一詞較易理解：其為須加於純音級數上，以求得最小有效噪音級之校正值。

例：55 dB HL 之 NBN 剛好遮蔽 50 dB HL 之純音 → MEMC = 5 dB。

### 心理聲學校正步驟

設備：雙通道聽力計，一通道送純音、一通道送噪音，兩者導入同一耳機，頻率設為一致。

| 步驟 | 內容 |
| --- | --- |
| 1 | 噪音設於舒適強度（如 40 dB HL），持續開啟 |
| 2 | 於噪音背景下找出純音閾值；採脈衝音較易聽辨 |
| 3 | 以 5 dB 為一階降低純音至剛好聽不到。例：35 dB HL 時被遮蔽 → 噪音須比純音高 5 dB |
| 4 | 同一受試者重複數次取平均，再換頻率 |
| 5 | 至少 10 位聽力正常者，計算各頻率平均並取整數（例：500 Hz 平均 8.5 → 10 dB；1000 Hz 平均 4.6 → 5 dB） |

其他方法：個別病人校正（Veniar, 1965：固定純音、提高同耳噪音至聽不到）；電聲校正法（Sanders, 1972；Townsend & Schwartz, 1976）。多數臨床人員仍以心理聲學法最為合適。本講義計算一律假設 MEMC = 5 dB。

本地實務對照 聽力計屬醫療器材，遮蔽通道之輸出應納入機構之定期校正與品質管理紀錄。原書所述之心理聲學 MEMC 驗證，可作為院所設備驗收或年度品管之一環；所得各頻率 MEMC 宜張貼於檢查室，供施測時查用。〔編者補充〕

## 3-5 安全係數（Safety Factor, SF）

- 定義：計算遮蔽量時，於 MEMC 之外再加之 10 dB。

- 依據：MEMC 為一群正常人之平均值，並非眼前個案之實際值；平均 MEMC 之噪音對部分個案可能不足以遮蔽。

- 〔編者補充〕SF 並非愈大愈好：噪音愈高愈接近過度遮蔽量，可用之高原範圍隨之縮窄。10 dB 為「確保遮蔽足夠」與「避免過度遮蔽」之慣用折衷。

### MEMC 與 SF 於各公式中之角色

| 公式 | MEMC | SF |
| --- | --- | --- |
| 初始遮蔽量（氣導、骨導、SRT） | 有 | 有 |
| 閾上測驗遮蔽量 MNN | 有 | 有 |
| 過度遮蔽起點 | 有 | 無 |
| 最大遮蔽量 MML | 有 | 無 |

過度遮蔽公式含 MEMC 而不含 SF 之理由，見 4-5。

## 3-6 初始遮蔽量（Initial Masking Level, IML）

採 Martin（1967, 1974, 1980）之初始遮蔽量法；其他較複雜之公式（Liden et al., 1959b；Studebaker, 1964）結果相近（Martin, 1974）。

設計邏輯：若 TE 之閾值實為 NTE 跨耳聽得，則跨至 NTE 之訊號強度約等於 NTE 之閾值。噪音須比此強度高 MEMC 方能剛好遮蔽，再加 SF 以涵蓋個體差異。

### 氣導

IML = HL_N + MEMC + SF HL_N：NTE 之氣導閾值

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| NTE 氣導閾值 | 20 dB HL |
| ＋ MEMC | 5 dB |
| ＝ 平均最小有效遮蔽級 | 25 dB HL |
| ＋ SF | 10 dB |
| ＝ IML | 35 dB HL |

### 骨導與閉塞效應（Occlusion Effect, OE）

遮蔽骨導時，耳機覆蓋 NTE，形成閉塞效應，使 NTE 耳蝸接收之骨導訊號增強。例：OE 15 dB 時，35 dB HL 之骨導訊號在 NTE 耳蝸相當於 50 dB HL，原本 50 dB HL 之 IML 僅能遮蔽 35 dB HL，故須另加 OE。

IML = HL_N + MEMC + SF + OE

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| NTE 氣導閾值 | 35 dB HL |
| ＋ MEMC | 5 dB |
| ＋ SF | 10 dB |
| ＝ IML（未閉塞） | 50 dB HL |
| ＋ OE | 15 dB |
| ＝ IML（含 OE） | 65 dB HL |

## 3-7 閉塞效應之決定

### 方法一：固定值（Yacullo, 2009）

| 頻率 | NTE 無傳導成分・耳罩式 | NTE 無傳導成分・插入式 | NTE 有傳導成分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 Hz | 30 dB | 10 dB | 0 dB |
| 500 Hz | 20 dB | 10 dB | 0 dB |
| 1000 Hz | 10 dB | 0 dB | 0 dB |

### 方法二：聽力學 Bing 測驗（原書建議）

原書建議以個別測量取代固定值，理由為 OE：(1) 隨頻率不同；(2) 個體差異大；(3) 有傳導性病變時不存在。

| 步驟 | 內容 |
| --- | --- |
| 1 | 取得未遮蔽（未閉塞）骨導閾值 |
| 2 | 將耳機覆蓋 NTE，不給噪音，重測骨導 |
| 3 | OE ＝ 未閉塞骨導 − 閉塞骨導（例：35 − 20 = 15 dB） |
| 4 | 於 1000 Hz 以下各頻率執行，將 OE 代入 IML |

（Martin, Butler, & Burns, 1974）

附帶效益： 1. 診斷資訊：正常耳與感音性耳多有 OE，傳導性與混合性多無。 2. 若閉塞後閾值反而變差，提示震動器遭耳機頭帶推移。

課堂演練（6 分鐘） 計算下列 IML：(a) NTE AC 15 dB HL，氣導；(b) NTE AC 40 dB HL，骨導 500 Hz，Bing 測得 OE 20 dB；(c) 同 (b) 但 NTE 有 30 dB 氣骨導差。 參考答案：(a) 30 dB HL；(b) 75 dB HL；(c) 55 dB HL（傳導成分存在時 OE 為 0）。

# 單元四｜高原法、過度遮蔽與遮蔽兩難（本單元重點）

（01:45–02:25，40 分鐘）

## 4-1 初始遮蔽量之判讀

將 IML 送入 NTE 後重測 TE：

| 結果 | 判讀 | 後續 |
| --- | --- | --- |
| 閾值不變，或移動 ≤ 5 dB | NTE 已受遮蔽而個案仍聽得到，故原閾值確由 TE 聽得 | 記為遮蔽閾值，該頻率完成 |
| 閾值移動 > 5 dB | 原閾值很可能由 NTE 跨耳聽得 | 以高原法求真實閾值 |

例：右耳未遮蔽 40 dB HL。左耳加 IML 後仍為 40 或 45 dB HL → 確認；移至 50 dB HL → 進入高原法。

## 4-2 高原法（Plateau Method）

高原法由 Hood（1960）提出，亦稱閾值移動法（threshold shift method），為求得 TE 真實遮蔽閾值之通用策略。以 TE 閾值為縱軸、NTE 噪音量為橫軸作圖，可分三區段：

| 區段 | 現象 | 機制 |
| --- | --- | --- |
| 遮蔽不足（undermasking） | 噪音每增加，閾值約一對一上升 | 純音仍由 NTE 聽得，噪音與純音同在 NTE；遮蔽量隨噪音呈線性增加 |
| 高原（plateau） | 噪音持續增加，閾值維持不變 | NTE 已受有效遮蔽，TE 以自身閾值回應，此即真實遮蔽閾值；亦稱有效遮蔽範圍 |
| 過度遮蔽（overmasking） | 噪音再增加，閾值再度上升 | 噪音跨越至 TE 並遮蔽 TE |

原書範例（Fig. 9.7）：未遮蔽 50 dB HL；噪音 20 dB 時閾值 60，噪音 20 → 35 dB 時閾值 60 → 75 dB HL；噪音 35–65 dB 間閾值維持 75 dB HL → 真實閾值為 75 dB HL；噪音更高時閾值再度上升。

視覺類比：以紙片遮住右眼閱讀視力表；紙片足以蓋住右眼後，再加大紙片不影響左眼之結果；紙片大到連左眼亦遮住時，結果即改變。

〔編者補充〕常見操作方式：閾值隨噪音上升時，將純音升至新閾值後再提高噪音（多以 5–10 dB 為一階）；噪音連續增加 15–20 dB 而閾值不變，即判定為高原。

## 4-3 高原寬度

- 臨床通常要求高原寬度至少 15–20 dB，方接受為有效遮蔽閾值。

- 高原過窄時可能於施測中被跳過；有時完全不存在高原，此時應於聽力圖註記「no plateau」或「could not mask」。

使高原變窄之四項因素：

| 因素 | 作用 |
| --- | --- |
| IA 較小 | 噪音較易跨至 TE |
| TE 骨導閾值較佳（較低） | 跨越之噪音較易遮蔽 TE |
| NTE 氣導閾值較差（NTE 有 ABG） | 須使用較高噪音量 |
| 閉塞效應較大（骨導遮蔽時） | 須使用較高噪音量 |

兩耳皆有氣骨導差時，情況更為嚴重。

## 4-4 最佳化遮蔽法（Optimized Masking Method）

Turner（2004a, b）提出，適用於測試較差耳（噪音給較佳耳），且兩耳未遮蔽氣導閾值於該頻率相差 ≥ 25 dB 之情形；所需重測次數少於傳統高原法。

### 氣導步驟（原書 Fig. 9.11）

| 步驟 | 內容 | 範例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IML = HL_T − 10（TE 未遮蔽氣導閾值減 10 dB） | 50 − 10 = 40 dB |
| 2 | 閾值未移動（或僅中樞遮蔽程度之移動）→ 確認原閾值 | — |
| 3 | 閾值移動 → 噪音增加量等於閾值移動量 | 50 → 75（移動 25），噪音 40 + 25 = 65 dB |
| 4 | 閾值不變 → 確認為真實閾值；再移動則依移動量再加噪音 | 若升至 90，噪音 65 + 15 = 80 dB |
| 5 | 重複至確認高原或達最大量 | — |

### 骨導

步驟相同，IML 取下列較高者：(a) 未遮蔽骨導閾值 + 30 dB（IML = BC + 30）；(b) 臨床遮蔽流程計算所得之量。此設定可涵蓋最高約 20 dB 之閉塞效應（Turner, 2004b）。

## 4-5 過度遮蔽之條件

過度遮蔽係指噪音過多，跨越頭部並遮蔽 TE 之純音。臨床人員隨之提高純音直到個案聽到，所得閾值即為假性升高之結果。自最低之過度遮蔽量起，所有更高噪音量皆無法得到有效結果。

噪音同樣經骨導途徑跨越，故須考量噪音扣除 IA 後是否達到 TE 之骨導閾值。

| 版本 | 公式 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 常用簡化版（Martin, 1991） | MN_N ≥ IA + BC_T | 此時噪音僅恰被 TE 聽到 |
| 原書採用版 | MN_N ≥ IA + BC_T + MEMC | 噪音須再高 MEMC 方能遮蔽同強度之純音 |

範例：TE 2000 Hz 骨導 30 dB HL、IA 50 dB。

- 噪音 80 dB HL：到達 TE 耳蝸為 30 dB HL，恰被聽到，尚不足以遮蔽 30 dB 純音。

- 噪音 85 dB HL（50 + 30 + 5）起方真正過度遮蔽。

〔編者補充〕此處求取「最早可能發生過度遮蔽」之噪音量，故不加 SF。

## 4-6 最大遮蔽量（Maximum Masking Level, MML）

不致造成過度遮蔽之最高噪音量，即最低過度遮蔽量再減一階（5 dB）：

MML = (IA + BC_T + MEMC) − 5

例：最低過度遮蔽量為 80 dB HL → MML = 75 dB HL。

## 4-7 於初始遮蔽量即發生過度遮蔽

當 NTE 氣導閾值較 TE 為差時，問題特別明顯。

| 項目 | 閾值 |
| --- | --- |
| 右 AC | 50 dB HL（已遮蔽） |
| 右 BC | 50 dB HL（已遮蔽） |
| 左 AC | 25 dB HL（未遮蔽、不需遮蔽） |
| 左 BC | 10 dB HL（未遮蔽、需遮蔽） |

- 左耳骨導之 IML（送入右耳）＝ 50 + 5 + 10 = 65 dB HL。

- 若 IA = 40 dB：65 − 40 = 25 dB HL 到達左耳蝸，遠超過左耳骨導閾值 10 dB HL。

- 公式驗證：IA + BC_T + MEMC = 40 + 10 + 5 = 55 dB，65 ≥ 55 → 過度遮蔽。

- 若右耳另有 15 dB 閉塞效應，IML 須提高至 80 dB HL；此時即使 IA 高達 65 dB 亦會過度遮蔽（80 ≥ 65 + 10 + 5）。

重要提醒 不宜未經嘗試即註記「could not mask」或「masking dilemma」。IML 未使閾值移動即已確認；IML 使閾值移動時，應自較低之噪音量起嘗試尋找高原，此即 Hood 原始描述之做法。確無高原時方註記「no plateau」，此註記方具實證依據。

## 4-8 遮蔽兩難（Masking Dilemma）

Naunton（1960）提出。兩耳皆有大幅氣骨導差（原書 Fig. 9.10 約 55 dB）時，於初始遮蔽量即發生過度遮蔽。

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| 右耳 1000 Hz 氣導 | 55 dB HL |
| 骨導（未遮蔽） | 0 dB HL |
| 遮蔽右耳之 IML | 55 + 5 + 10 = 70 dB HL |
| 結果 | 噪音跨至左耳蝸，使左耳氣導與骨導閾值皆移動 |

此時無從判斷左耳閾值移動係因有效遮蔽或過度遮蔽所致。可採之對策：改用插入式耳機（增加 IA、降低 OE）；必要時參考 SAL 測驗結果。

課堂演練（8 分鐘） 三組各計算一題，再交叉核對： (1) TE BC 20 dB HL、IA 40 dB：過度遮蔽起點與 MML？ (2) 最佳化法：TE AC 70 dB HL，IML 使閾值移至 85 dB HL，下一噪音量？ (3) 判斷 4-7 表格之情境若改用插入式耳機（IA 取 70 dB）是否仍過度遮蔽。 參考答案：(1) 65 dB HL、60 dB HL；(2) IML 60，下一階 60 + 15 = 75 dB；(3) 70 + 10 + 5 = 85 > 65，不致過度遮蔽。收尾時強調插入式耳機之效益。

## 中間休息（02:25–02:30，5 分鐘）

# 單元五｜骨導遮蔽實務、插入式耳機與特殊測驗之遮蔽

（02:30–02:50，20 分鐘）

## 5-1 骨導遮蔽之擺位與檢查

| 項目 | 要求 |
| --- | --- |
| 震動器 | 置於 TE 乳突 |
| NTE | 戴上送遮蔽噪音之耳機 |
| TE 側耳機 | 不覆蓋耳朵，置於 TE 耳朵與眼睛之間之頭側（原書 Fig. 9.12） |
| 互相干擾 | 確認耳機頭帶未推移震動器頭帶 |
| 換耳 | 擺位對調 |

對個案之說明：(1) 此擺法係刻意安排；(2) 盡量保持不動；(3) 任何配件滑動時立即告知。

加噪音前，應於耳機戴妥後重測未遮蔽骨導，目的有二：

| 目的 | 頻率 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 求閉塞效應（Bing 測驗） | ≤ 1000 Hz | OE 數值加入骨導 IML |
| 檢查震動器是否移位 | ≥ 1000 Hz，愈高愈佳 | 閾值不應比原本差；低頻之 OE 可能掩蓋放置問題 |

例：500 Hz 骨導戴耳機前後相同，可能表示放置良好且無 OE，亦可能是放置變差 15 dB 恰被 15 dB OE 抵銷。發現問題時應重新調整再檢查。

## 5-2 插入式耳機之優點

- 增加 IA，平均超過 70 dB，氣導需遮蔽之情形變得少見（Zwislocki, 1953；Killion et al., 1985；Sklare & Denenberg, 1987；Van Campen et al., 1990）。

- 降低閉塞效應。

- 用於送遮蔽噪音時，跨至 TE 之噪音較少，過度遮蔽較不易發生。

本地實務對照 國內各院所檢查室之換能器配置不一，部分僅備耳罩式耳機。施測紀錄應註明所用換能器，判讀時並依換能器選用相應之最小 IA；轉介或複診時，前後結果之比較亦應考量換能器差異。〔編者補充〕

## 5-3 感音神經敏銳度測驗（SAL Test）

由 Rainville（1955）首創、Jerger & Tillman（1960）改良之間接骨導估計法。現已少用，但於骨導結果無法確定（如遮蔽兩難）時具參考價值。

做法：每一氣導閾值測兩次——安靜下，以及額頭骨導震動器以最大量給噪音時。先以正常人建立預期移動量（例：1000 Hz 由 0 移至 55 dB HL，預期移動 55 dB）。

骨導閾值 ＝ 預期移動量 − 實際移動量

| 個案（AC 50 dB HL） | 加噪音後 | 實際移動 | 推估骨導 |
| --- | --- | --- | --- |
| 傳導性 | 105 dB HL | 55 dB | 0 dB HL |
| 感音性 | 55 dB HL | 5 dB | 50 dB HL |
| 混合性 | 85 dB HL | 35 dB | 20 dB HL |

## 5-4 閾上純音測驗之遮蔽

適用於 tone decay、SISI 等以閾上強度呈現之測驗。

判斷：沿用 AOBG ≥ 40 dB，惟「A」改為測試音之呈現強度：

P_T − BC_N ≥ 40 dB

例：右 AC 40、左 BC 10 dB HL。閾值測試時 AOBG = 30 dB，不需遮蔽；以 Olsen-Noffsinger TDT（20 dB SL，即 60 dB HL）施測時，60 − 10 = 50 dB ≥ 40 dB，須遮蔽。

另，若測閾值時已需遮蔽，閾上測驗亦須遮蔽，且噪音須隨測試音提高（例：50 dB HL 時用 35 dB 噪音，測試音升至 70 dB HL 時噪音亦提高 20 dB）。

個人 IA 之估計：1000 Hz 右耳氣、骨導皆 5 dB HL，左耳 60 dB HL 方有反應。若 IA 為 40 dB，應於 45 dB HL 即有反應；故此人之最小 IA 為 60 − 5 = 55 dB，可取代 40 dB。

遮蔽量計算：

MNN = P_T − IA + ABG_N + MEMC + SF

| 項目 | 意義 |
| --- | --- |
| P_T | TE 呈現強度（dB HL） |
| − IA | 未知時用 40 dB |
| ＝ | 跨至 NTE 耳蝸之強度 |
| ＋ ABG_N | NTE 之氣骨導差 |
| ＋ MEMC ＋ SF | 5 dB ＋ 10 dB |

計算後仍須檢查是否過度遮蔽。

掃頻 Békésy：頻率持續改變，最佳噪音量亦須隨之改變；部分聽力計提供同步變頻 NBN，亦有臨床人員改用寬頻噪音。原書作者認為目前尚無真正適當之方法。

遮蔽對測驗結果之影響：

| 測驗 | 影響 |
| --- | --- |
| Tone decay | 無適應現象者於對側噪音下可出現 tone decay（Shimizu, 1969；Priede & Coles, 1975） |
| SISI | 分數常升高，甚至改變診斷類別（Blegvad & Terkildsen, 1967；Swisher et al., 1969） |
| Békésy | 閾值變差（連續音較明顯）、振幅變窄、脈衝與連續軌跡分離加大；類型可能由 I 變為 II 或 IV、由 II 變為 IV |

## 5-5 語音聽力檢查之遮蔽

### 語音之 MEMC

噪音（如 40 或 50 dB HL）與語音材料送入同一耳機，自較高語音級開始，每級呈現固定數量（6 或 8 個）字詞，以 5 dB 下降至全部錯誤；語音級與噪音級之差即為 MEMC。至少 10 位正常人取平均。每一「噪音＋材料」組合皆須分別校正。

### 遮蔽時機

| 因素 | 內容 |
| --- | --- |
| TE 語音強度 S_T | SRT 用揚揚格詞、語音辨識用單音節詞 |
| IA | 耳罩式 48–68 dB；最小 48 dB 支持採 45 dB（Konkle & Berry, 1983；Goldstein & Newman, 1985），原書作者偏好較保守之 40 dB；插入式 68–84 dB |
| NTE 骨導 BC_N | 取純音骨導之最佳值；ASHA（1988）建議 500–4000 Hz，原書作者建議低頻明顯較佳時納入 250 Hz |

S_T − IA ≥ BC_N 時須遮蔽

### 語音接收閾（SRT）

IML_SRT = SRT_N + MEMC + SF

SRT 不變或僅移動 5 dB → 確認原 SRT；移動 ≥ 10 dB → 以高原法求 SRT。

### 語音辨識與其他閾上語音測驗

- 計算方式同閾上純音（MNN 公式），P_T 改為語音呈現強度。

- 經驗法則：NTE 噪音 ＝ TE 語音呈現強度 − 20 dB（Jerger & Jerger, 1971；Hannley, 1986；Yacullo, 1996, 1999, 2009）。適用於對稱性感音性聽損，以及不對稱感音性聽損時遮蔽較佳耳、測較差耳；NTE 有傳導性聽損時不適用，且仍須檢查遮蔽不足與過度遮蔽。

- 過度遮蔽與最大遮蔽量之規則同純音，惟採 TE 之最佳骨導閾值。

### 骨導語音

時機判斷比較語音強度與最佳骨導閾值。語音之 OE 平均約 6 dB（乳突）、9 dB（前額），個人可達 20 dB（Klodd & Edgerton, 1977），應個別測量。

課堂活動（4 分鐘） 某個案右耳以 75 dB HL 做語音辨識，左耳純音骨導最佳為 15 dB HL，雙耳對稱感音性。請判斷是否須遮蔽，並以經驗法則求噪音量。 參考答案：75 − 40 = 35 ≥ 15，須遮蔽；噪音 75 − 20 = 55 dB。

# 總結與案例研討

（02:50–03:00，10 分鐘）

## 臨床遮蔽流程總覽

[說明] 告知個案：另一耳將有噪音，忽略噪音、僅對嗶聲反應
   ↓
[1] 兩耳未遮蔽 AC、BC
   ↓
[2] 逐頻率判斷骨導：ABG_T ≥ 15 dB？
   ├ 否 → 骨導完成
   └ 是 → 擺位（震動器 TE 乳突，耳機覆蓋 NTE）
          → 戴妥後重測未遮蔽 BC：≤1k Hz 求 OE；≥1k Hz 查移位
          → IML = AC_N + 5 + 10 + OE
          → 先核對：IML ≥ IA + BC_T + MEMC ？（過度遮蔽）
          → 重測：移動 ≤5 dB 確認；>5 dB 高原法
   ↓
[3] 以真實 BC_N 逐頻率判斷氣導：AC_T − BC_N ≥ 40 dB？
   ├ 否 → 氣導完成
   └ 是 → IML = AC_N + 5 + 10 → 重測 → 確認或高原法
          （兩耳 AC 相差 ≥ 25 dB 得用最佳化法）
   ↓
[4] 無高原 → 自較低噪音量重試 → 仍無則註記 no plateau
   ↓
[5] 兩耳大 ABG（遮蔽兩難）→ 改插入式耳機／參考 SAL
   ↓
[6] 語音與閾上測驗：依各自規則判斷與計算
   ↓
[7] 以遮蔽符號記錄：右 AC △、左 AC □、右 BC [、左 BC ]

## 公式速查

| 用途 | 公式 |
| --- | --- |
| 骨導須遮蔽 | ABG_T ≥ 15 dB |
| 氣導須遮蔽 | AC_T − BC_N ≥ 40 dB |
| 閾上純音須遮蔽 | P_T − BC_N ≥ 40 dB |
| 語音須遮蔽 | S_T − IA ≥ BC_N |
| 氣導 IML | HL_N + MEMC + SF |
| 骨導 IML | HL_N + MEMC + SF + OE |
| SRT IML | SRT_N + MEMC + SF |
| 閾上遮蔽量 | P_T − IA + ABG_N + MEMC + SF |
| 過度遮蔽 | MN_N ≥ IA + BC_T + MEMC |
| 最大遮蔽量 | (IA + BC_T + MEMC) − 5 |
| 最佳化法 IML | 氣導 HL_T − 10；骨導 max(BC + 30, 流程值) |
| SAL 骨導 | 預期移動 − 實際移動 |

預設值：MEMC 5 dB（依頻率與設備實測）、SF 10 dB、中樞遮蔽容許 5 dB、耳罩式最小 IA 40 dB、高原寬度 ≥ 15–20 dB。

## 綜合案例研討

林女士，58 歲，國小教師

- 主訴：「右耳悶悶的已經兩個月，最近講課時自己的聲音很大聲。」曾於診所取得耳藥水，症狀未改善，未再就醫。

- 慣用語言為華語與台語，語音測驗以華語詞表施測。

- 未遮蔽結果（耳罩式耳機，dB HL）：

| 頻率 | 右 AC | 左 AC | 未遮蔽 BC |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 Hz | 50 | 15 | 10 |
| 1000 Hz | 50 | 10 | 5 |
| 2000 Hz | 45 | 15 | 10 |
| 4000 Hz | 40 | 20 | 15 |

- 左耳 Bing 測驗：500 Hz OE 15 dB、1000 Hz OE 10 dB。

- 個案表示時間有限，希望「不要戴那個吵的東西，快一點做完」。

研討題

- 哪些頻率之右耳骨導須遮蔽？

- 500 Hz 右耳骨導之 IML 為何？是否有過度遮蔽之疑慮（耳罩式耳機最小 IA 取 40 dB，TE 骨導以未遮蔽值 10 dB HL 估計）？

- 右耳氣導是否須遮蔽？

- 個案希望省略遮蔽，應如何回應？其主訴是否另需處置？

參考答案

- 右耳 ABG：500 Hz 40、1000 Hz 45、2000 Hz 35、4000 Hz 25 dB，皆 ≥ 15 dB，四個頻率皆須遮蔽。

- IML = 左 AC 15 + 5 + 10 + OE 15 = 45 dB HL。過度遮蔽起點為 IA + BC_T + MEMC = 40 + 10 + 5 = 55 dB HL > 45 dB，IML 尚未過度遮蔽；MML 為 50 dB HL，高原空間僅約 5 dB，應準備改用插入式耳機。

- 比較右 AC 與左耳骨導（未遮蔽骨導為兩耳中較佳者，左耳真實骨導不會優於此值，故以之計算屬保守估計）：500 Hz 50 − 10 = 40 dB、1000 Hz 50 − 5 = 45 dB → 須遮蔽；2000 Hz 35 dB、4000 Hz 25 dB → 不須遮蔽。

- 右耳單側、可能具傳導成分之聽損，未遮蔽骨導無從判定性質，省略遮蔽將使結果失去診斷價值；應說明遮蔽之目的並取得配合。單側悶塞感合併自聲增強，持續兩個月且藥物無效，應建議耳鼻喉科就醫評估。

## 隨堂測驗（10 題，供課後自我評量）

- 氣導訊號跨越至對側耳之主要途徑為何？

- 耳罩式耳機臨床採用之最小 IA 為何？為何不用平均值？

- 本書採用之骨導遮蔽判準為何？與 ASHA（2005）有何差異？

- 寫出氣導遮蔽判準公式，並說明比較對象為何是 NTE 之骨導。

- NTE 氣導 30 dB HL，求氣導 IML。

- MEMC 與 SF 各自之意義為何？為何過度遮蔽公式不含 SF？

- 聽力學 Bing 測驗如何求得 OE？OE 於何種聽損類型不存在？

- 描述高原法三區段之現象與機制。

- TE 骨導 25 dB HL、IA 40 dB，求過度遮蔽起點與 MML。

- 列舉插入式耳機於臨床遮蔽之三項優點。

### 參考答案要點

- 骨導途徑：耳機使頭顱振動，傳至對側耳蝸。

- 40 dB。IA 個體差異大，平均值遠高於最小值，以平均值判斷將遺漏 IA 偏低之個案。

- ABG > 10 dB（≥ 15 dB）；ASHA（2005）與 Studebaker（1964）採 ABG ≥ 10 dB。

- AC_T − BC_N ≥ 40 dB。氣導跨越經由骨導途徑，到達之對象為 NTE 耳蝸。

- 30 + 5 + 10 = 45 dB HL。

- MEMC：剛好遮蔽某純音所需噪音與純音之 dB 差；SF：因 MEMC 為平均值而加之 10 dB。過度遮蔽公式求「最早可能發生」之噪音量，故不加 SF。

- 戴上耳機、不給噪音重測骨導，OE ＝ 未閉塞骨導 − 閉塞骨導；傳導性與混合性聽損多無 OE。

- 遮蔽不足：閾值隨噪音一對一上升，純音仍由 NTE 聽得；高原：閾值不變，為 TE 真實閾值；過度遮蔽：閾值再上升，噪音跨至 TE。

- 40 + 25 + 5 = 70 dB HL；MML = 65 dB HL。

- 增加 IA、降低閉塞效應、降低過度遮蔽之發生。

本講義依 Gelfand《Essentials of Audiology》第 9 章改寫編纂，供課堂教學與課後自學之用；判準與數值以原書為準，臨床施測應同時遵循所屬機構之作業規範。